## Sheet1
Report No. | LOCAL: Location | EQUIPAMENTO: Equipment | DATA DE FABRICAÇÃO: Date of Manufacture | TAG DO EQUIPAMENTO: Equipment Tag | FABRICADOR: Manufacturer | MODELO: Model | SERIE NO: Serial number | INDICE NO: Index Number | TIPO DE MAQUINA / Machine Type: | ROTAÇÕES / Rotation: | CAPACIDADE / Capacity: | POTÊNCIA / Power: | PESO / Weight: | DIMENSÕES / Dimension: | Sistema / System: | OUTRAS / Other: | RISCOS - No.1 Risks | LOCALIZAÇÃO - No.1 Location | TABELA 1 Table 1 | TABELA 2 Table 2 | NIVEL DO RISCO Risk Level | RECOMENDAÇÃO Recommendation | RISCOS - No.2 Risks | LOCALIZAÇÃO - No.2 Location | TABELA 1 Table 1 | TABELA 2 Table 2 | NIVEL DO RISCO Risk Level | RECOMENDAÇÃO Recommendation | RISCOS - No.3 Risks | LOCALIZAÇÃO - No.3 Location | TABELA 1 Table 1 | TABELA 2 Table 2 | NIVEL DO RISCO Risk Level | RECOMENDAÇÃO Recommendation | RISCOS - No.4 Risks | LOCALIZAÇÃO - No.4 Location | TABELA 1 Table 1 | TABELA 2 Table 2 | NIVEL DO RISCO Risk Level | RECOMENDAÇÃO Recommendation | Drawing No.: | PENDÊNCIAS E OBSERVAÇÕES: Pendency and observations | DATA: Date
001 - Análise de Risco (Risk Analysis) | L10C | Motor do ventilador da unidade condensadora / (MOTOR CONDENSER UNIT FAN) | NIL | 77GK402-M01 | ABB | M3KP100LB4 | NIL | 001 | Elétrico / Electric | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | 77 | Equipamento não requer manuseio contínuo de operador / (Equipment operation does not require continuos presence of operator) | PRENDER E ENROSCAR / Cut and Pitch | EIXO / Shaft | 1 | 3 | BAIXO RISCO / Low Risk (3) | Ver recomendações próxima página. / See recommendation next page. | CHOQUE ELÉTRICO / Electrical Shock | CARCAÇA / Covers | 1 | 3 | BAIXO RISCO / Low Risk (3) | Nenhuma. Equipamento em conformidade com NR10. / Equipment in compliance with NR10. | [12 empty] | C140-AL-E-XE-2101-01 | Tampa de proteção da parte móvel não pintada n cor laranja como requerimento da NR12. Recomenda-se pintura. / Cover for rotating part is not painted in orange colour as NR12 requirement. It is recommended the painting. | 2019-09-12
002 - Análise de Risco (Risk Analysis) | L60W | Motor para ventilação / (FAN MOTOR- AHU UNIT - 77GA401A) | NIL | 77GK401A-M01 | ABB | M3KP315SMB6 | NIL | 002 | Elétrico / Electric | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | 77 | Equipamento não requer manuseio contínuo de operador / (Equipment operation does not require continuos presence of operator) | PRENDER E ENROSCAR / Cut and Pitch | EIXO / Shaft | 1 | 3 | BAIXO RISCO / Low Risk (3) | Ver recomendações próxima página. / See recommendation next page. | CHOQUE ELÉTRICO / Electrical Shock | CARCAÇA / Covers | 1 | 3 | BAIXO RISCO / Low Risk (3) | Nenhuma. Equipamento em conformidade com NR10. / Equipment in compliance with NR10. | [12 empty] | C140-AL-E-XE-2601-01 | Tampa de proteção da parte móvel não pintada n cor laranja como requerimento da NR12. Recomenda-se pintura. / Cover for rotating part is not painted in orange colour as NR12 requirement. It is recommended the painting. | 2019-09-12